计价电子台秤标定方法

1：按（输入）键再开机，显示（CAL），放手输入918，进入调试状态。

2：按（输入）键进入下一步，输入最大量程，按去皮键调精度，按（置零）键调小数点位子。按（输入）键进入下一步。

3：输入砝码重量按（置零）键，加载砝码，按（输入）。